一百零九年度既有建築節能改善擴大計畫申請補助作業須知
# 一、內政部 (以下簡稱本部)為依行政院一百零八年四月十七日核定修正永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，於一百零九年度賡續辦理既有建築節能改善擴大計畫（以下簡稱本計畫），特訂定本須知。
# 二、辦理方式
本須知主管機關為本部，執行機關為本部建築研究所，採競爭型補助方式，同時考量配合款高低順序，自籌比率高者得優先辦理補助。由本部建築研究所委託專業輔導團隊，協助辦理現勘、實測、評估，提出改善建議及規劃所需經費等輔導工作。
  1. 申請機關
本須知由直轄市、縣(市)政府為申請機關，統籌所屬(轄)之機關(構)、高中職、醫院及鄉（鎮、市、區）公所等之公有建築物申請補助案，向本部建築研究所提出申請。向直轄市、縣(市)政府申請補助案者，為改善單位。
  1. 申請方式
申請機關應參考改善項目簡介(如附件一)，於受理申請期限內，備妥申請文件連同正式公文送達本部建築研究所委託之專業輔導團隊，公文及提案資料不完全或逾期未提出申請者，將不予受理。
  1. 申請文件
1. 申請基本資料表(如附件二)及佐證資料一式五份，併檢附電子檔。
2. 申請資料紙本為雙面印刷，左側裝訂型式編製。
  1. 評選原則
申請案具下列條件得優先列入決選：
1. 對於空調、照明、熱水設備等耗能系統之節能及二氧化碳排放減量具有明顯效益者；或對於建築物之屋頂隔熱（含屋頂綠化）、外遮陽、戶外遮棚、建築門窗用玻璃貼膜及雨水貯集利用等設施，減緩都市熱島效應具有助益者。
2. 改善單位改善需求高，具有高度配合意願與工程發包及執行能力者。
3. 位處宣導效益高、往來人員眾多之重要辦公場所或大型展覽空間，或檢附欲改善項目之歷史用電資料者。
4. 申請機關自籌款比率高者。
5. 改善單位申請改善之廳舍，於一百零九年度內有執行其他節能改善措施，且能提出辦理預算（含自有財源及其他單位補助經費）之佐證者。
  1. 審查程序
1. 申請機關提出之申請案，由本部建築研究所委託之專業輔導團隊，依前款評選原則辦理初選及決選之評選作業。
2. 評選結果於報經本部核定後另行函文通知。
# 三、辦理時程
本須知各階段預定辦理時程如下（作業流程詳附件三）：
1. 受理申請：自發布日起至五月三十一日，受理申請機關申請一百零九年度之補助案，由本部建築研究所委託之專業輔導團隊受理收件。
2. 審查作業：於一百零八年七月十五日以前，由本部建築研究所委託之專業輔導團隊完成申請案件之初選及決選作業，並將評選結果報送本部核定正備取名單。
3. 結果通知：於一百零八年八月十日以前，本部將函文通知申請機關審查結果。
4. 辦理建置：於一百零九年二月二十九日以前，受補助之改善單位應提出相關細部設計圖說文件，報經本部建築研究所委託之專業輔導團隊進行審查通過後，始得辦理工程招標及施作。
5. 辦理結案：於一百零九年九月三十日以前，受補助之改善單位應辦理完工驗收及當年度結案事宜。
# 四、經費補助原則
1. 本須知補助經費係逐年編列及核定，採一年一次補助方式辦理。本須知之受補助經費及辦理期程，本部建築研究所得配合預算補助年度立法院審議通過之額度及日期調整辦理。
2. 申請機關申請補助，每案計畫應依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法所定直轄市及縣(市)政府財力級次，最高補助比率分別為第一級百分之五十、第二級百分之七十、第三級百分之八十、第四級百分之八十五、第五級百分之九十（詳附件四）；受補助之直轄市、縣(市)政府(以下簡稱受補助機關)應將補助款納入年度預算並專款專用，同時編列足額之配合款，依本須知及直轄市及縣(市)單位預算執行要點規定，協調相關主計單位及民意機關，辦理納入預算作業或同意先行墊付執行。未編列者，不予補助。
3. 受補助機關應依第五點規定時程，分期向本部建築研究所申請核發補助經費，經本部建築研究所審核確認後撥付。逾期未完成申請，並經限期改善，屆期未改善者，本部得就落後補助項目廢止補助，由備取機關遞補。
4. 受補助機關應於計畫完工時先行辦理初驗，並通知本部建築研究所委託之專業輔導團隊辦理性能查核，通過後始得辦理正式驗收。
# 五、補助款撥款程序
補助款俟一百零九年度經費核定後，共分三期撥付，受補助機關應依下列規定向本部建築研究所請領各期補助款：
1. 計畫補助經費包括設計監造標、工程標及TAB標(綠廳舍類無此標)等之契約總經費、工程管理費及空污費之合計金額乘以受補助之改善單位之核定補助比率計之，並以核定補助金額為上限。
2. 第一期款(核定補助款之百分之四十)：於一百零九年三月三十一日前，由受補助機關檢送計畫執行情形表(格式詳附件五)、第一期請款明細表、請款收據、收支清單(結算表)以及納入預算證明文件(即納入預算證明及預算書影本加蓋關防) 等，來函完成請款事宜。
3. 第二期款(第一、二期補助款合計請領金額，應以實際發生權責金額乘以核定補助比率之百分之九十為上限)：於核定補助計畫工程實際總進度達百分之六十(以改善單位工程金額及監造(日)報表實際進度加權計算)，由受補助機關檢送第二期款計算明細表、收支清單(結算表)、領據、匯款資料、發生權責證明文件(即補助部分之契約書或協議書影本)及工程監造(日)報表等，來函完成請款事宜。本期款項應於一百零九年七月三十一日前來函完成請款事宜。
4. 第三期款：受補助之改善單位應於完工驗收後，由受補助機關檢送工程結算驗收證明書正本、工程結算明細表正本、第三期款計算明細表、收支清單(結算表)、驗收紀錄影本、領據、匯款資料、財產增加(值)單影本等，由受補助機關函送本部建築研究所請領尾款及辦理結案。如有違約金及罰款等，應於來文時註明款項及名目，將於撥付第三期款中依核定補助比率扣除為原則。本期款項應於一百零九年九月三十日前來函完成請款事宜。
1. 受補助機關尚未將中央核定補助經費完成納入預算程序者，得以議會同意墊付函代替前款第二目納入預算證明及預算書影本加蓋關防，俟完成納入預算程序後，應檢附納入預算證明及預算書影本加蓋關防，始得辦理結案。
2. 補助經費已完成納入預算程序者，不得以議會同意墊付函作為請款文件。
3. 配合審計法第三十六條規定，計畫經費經本部核定後，執行之原始憑證由受補助之改善單位依會計法等相關規定辦理，並妥慎保管，以備本部建築研究所或外部監督單位查核。本部建築研究所得通知檢送原始憑證或有關資料，以應相關審查作業需要。
4. 受補助機關辦理各期補助款請款事宜，請先傳真計算明細表或支用清單至本部建築研究所聯絡人，經確認無誤後再行發文。
# 六、管考及輔導
1. 受補助之改善單位執行中之計畫，應自一百零九年二月起，由受補助機關按月於每月五日前，彙整填報所屬受補助之改善單位之計畫執行情形表（詳附件五），並以電子郵件方式傳送本部建築研究所委託之專業輔導團隊彙辦。
2. 本部建築研究所得以定期或不定期抽查方式，考核受補助之改善單位依原核定計畫項目、執行期間及預定進度之實際執行情形。
3. 為掌握計畫進度及品質，本部建築研究所將視需要於執行期間進行訪視、協助、查核、評鑑等，受補助之改善單位應配合辦理及提供所需資料。
4. 鼓勵受補助之改善單位申請綠建築標章-舊建築改善類，並得於取得綠建築標章後，參加本部舉辦優良綠建築作品評選，得獎作品由本部編印優良綠建築作品專輯及舉辦展覽，並公開表揚。
5. 督導及查核執行成效不佳者，除將查核結果函請受補助機關及其所屬之受補助之改善單位首長加強督促外，將列入紀錄供後續審核補助之重要參考。
# 七、其他注意事項
1. 受補助機關應配合指定專責單位及專人，負責統籌計畫申請、各期請款、協調及列管工作，俾利聯絡。
2. 受補助之改善單位應於一百零八年十二月三十一日以前，辦理設計監造標之招標先期作業，並於招標作業完成前先辦理決標保留，俟本計畫預算經立法院審議通過後，本部建築研究所將另行通知，再辦理決標及簽約作業。
3. 補助款核撥予受補助機關後，受補助之改善單位為鄉(鎮、市、區)公所者，受補助機關得將經費直接撥予該鄉(鎮、市、區)公所。
4. 同一申請案向二個以上機關（單位）提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容、向各機關（單位）申請補（捐）助之項目及金額。
5. 經核定補助而有下列情形之一者，本部得撤銷或廢止受補助之改善單位之補助資格：
1. 經查核第五點所列全部經費內容，或向各機關（單位）申請補（捐）助之項目及金額，有隱匿不實或造假情事。
2. 經查核未依核定計畫內容辦理，並經本部限期改善，屆期未改善。
3. 受補助之改善單位因故放棄補助並由受補助機關來文申請。
1. 受補助機關經撤銷補助資格，應繳回已撥付補助款，並停止受理其申請補助。
2. 受補助之改善單位對補助款之運用，應依政府採購法等相關規定辦理。
3. 受補助之改善單位應配合本部建築研究所辦理示範展示相關活動，及提供相關效益佐證資料。
# 附件一、改善項目簡介
臺灣位處亞熱帶，氣候濕熱，空調耗能密度極高；尤其在近年來地球溫暖化、中央空調系統超量設計或缺乏有效能源管理之情況下，使室內空調耗電量大增，造成嚴重能源浪費；而部分建築物由於設計不當，亦造成室內照明、外牆、屋頂隔熱性能不佳等問題，因此，提升建築物內各設備之能源使用效率、室內照明節能及隔熱性能等，進而達到節約能源及減少二氧化碳排放量，為本計畫之主要目標。
本計畫以建築物設備運轉與能源管理之角度，針對既有建築物之空調、室內照明、熱水系統等，導入低成本節能技術、運轉管理策略及進行測試調整平衡程序，經由系統面、設備面及管理面之調整改善，以降低建築物之耗能，同時加入屋頂隔熱（含屋頂綠化）、外遮陽、戶外遮棚、基地保水、建築門窗用玻璃貼膜及雨水貯集利用等具有減緩都市熱島效應之改善手法，將可有助於降低夏季尖峰用電，且對於景觀改善及保水效益亦有莫大的助益。
改善項目將以建置或升級建築能源管理系統、高效率熱泵熱水系統節能改善、空調系統節能策略導入節能改善、老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善、進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善、室內照明節能改善、屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善、外遮陽改善、戶外遮棚改善、基地保水改善、建築門窗用玻璃貼膜及雨水貯集利用等十二個項目作為補助改善計畫之主要項目，相關說明如下：
建置或升級建築能源管理系統(BEMS)
建築能源管理系統（Building Energy Management System，以下簡稱BEMS）係以直接數位控制（DDC）及網際網路等技術，集中監控各配電箱之供電需量、空調主機、水路系統、空調箱及風機盤管或照明設備之運轉狀況，具有設備異常警示功能及資料庫自動記錄功能。並可透過網路遠端連線操作，以有效管理或分析歷年運轉資料，進行系統診斷，評估能源使用效率優劣，作為不斷調整最佳化節能管理之依據。透過BEMS之監控改善及管理，可有效合理化室內溫、濕度及外氣供應量；控制電力負載狀況，防止尖峰用電超約罰款，並加強設備管理維護，維持機器設備最佳運轉效率。
建築物能源管理系統(BEMS)功能簡介

BEMS具備遠端連線功能，可直接透過IE網路連線監控建築物內各設備。	BEMS具備監測資料庫功能，自動產生各耗電設備月、日報表，供業主評估建築物能源使用情形。

BEMS之空調主機加卸載功能，有效管理空調主機群台數運轉，防止尖峰用電超約罰款。	BEMS可管理空調儲冰系統儲融冰策略，有效適化建築物電力契約容量。

高效率熱泵熱水系統節能改善
傳統電熱水器效率不佳，耗能嚴重且常有忽冷忽熱的問題，而鍋爐設備則需支出龐大之燃料費。針對上述情況，本計畫係採用高效能之熱泵設備，回收再利用大自然中之熱能或廢熱，進而產生熱水，其效率為傳統電熱水器的三倍以上；若與鍋爐設備相較，則可節省大量燃料支出，整體能源效率約可提升百分之四十，回收年限僅需二年。且熱泵設備產生之餘冷，亦可回收整合至空調系統中，供應部分冷房以減少空調用電，達到雙重節能效果。

高效率熱泵熱水系統節能改善
改善前	改善後

既有瓦斯鍋爐製造熱水成本過高，年度所需費用甚巨。	增設熱泵系統與現場鍋爐系統結合，熱泵系統做為預熱或先發運轉，大幅提高整體熱水系統能源效率。

空調系統節能策略導入節能改善
空調系統占建築物耗電約百分之四十至百分之五十	，若可提升空調系統設備能源使用效率，則可大幅提升節能減碳之功效。本計畫之空調系統節能策略，係以整合建築節能與資通訊BEMS能源監控系統及導入節能運轉策略等方式，進行改善工程。如：不同季節之空調主機台數控制，可使主機長時間運轉於高負載率高效率之狀態；增設變頻調控設備，以發揮變流量節能功效，減少馬達運轉耗電；空調箱增設熱交換器及監控設備，進行外氣預冷、廢熱回收或自動控制外氣引入量等節能運轉策略，以降低空調熱負荷等。
空調系統節能策略導入節能改善
改善前	改善後

冰水系統三通閥老舊，無法正常作動，且必須提供相同冰水流量至空調箱，導致冰水泵耗能。	改善為變流量冰水系統，可隨著室內負載變化控制冰水流量。

老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
中央空調系統以冰水主機耗能為最大部分，約占系統耗能的百分之六十，其中央空調系統之超量設計、空調主機效率老化、舊型冰水主機效率差，且經長時間使用造成效率下降，皆是造成空調耗能之主因。本計畫針對中央空調系統之老舊冰水主機進行汰舊換新之策略，預計可節能百分之二十至百分之二十五，對於節能減碳有很大助益，俾達示範效果；針對小型空調系統，如窗型機、分離式冷氣、箱型冷氣機等，因老舊造成效率衰退，可導入變冷媒量空調系統(以下簡稱VRV)，可因應室內熱負荷變動來改變冷媒流量，形成獨特的主機側空調節能技術，並依各區域之用途性質分別選用合適的室內機種，達成分區空調之目的。
老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
改善前	改善後

中央空調系統之超量設計、空調主機效率老化，且經長時間使用造成效率下降，皆是造成空調耗能之主因。	針對老舊冰水主機進行汰舊換新之策略，預計中央空調系統可節省百分之二十至百分之二十五，對於節能減碳有很大助益。
改善前	改善後

小型空調系統，如窗型機、分離式冷氣、箱型冷氣機等，因老舊造成效率衰退，造成耗能。	可導入變冷媒量空調系統，可因應室內熱負荷變動來改變冷媒流量，並依各區域之用途性質分別選用合適的室內機種，達成分區空調之目的。

進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
測試、調整、平衡程序（Testing, Adjusting and Balancing，以下簡稱TAB）係近年來美、日等先進國家為推動空調節能積極採取之有效策略之一。本計畫針對空調、熱泵系統執行TAB程序，可調整系統適化系統運轉狀態，提升約百分之五至百分之八的能源效率。由於不需汰換主要之硬體設備，藉由加裝相關監控閥件即可進行TAB程序，因此具有低投資成本及低回收年限之優點。
進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善

出風口風量量測與調整，使各風口風量平衡，以達到室內人員舒適及節能之目的。	進行空調箱壓差感測器之移裝與校正，以達到變風量節能運轉功能。

室內照明節能改善
油電價高漲的現代，如何挑選高效率與防眩光的燈具，在提供適當之照度前提下並達到室內照明節能，已成為室內照明設計的主要訴求。除了採用高效率燈具外，利用晝光、裝設反射板及採用防眩光燈具等設備，可以提升室內照明之舒適度及達到節能減碳，同時增加室內人員的工作效率。而非經常性使用之空間，可導入照明控制或輔助照明概念，透過自動感應或定時點滅裝置，增進照明節能之功效。

室內照明節能改善
改善前	改善後

舊有燈具除造成高耗能、照明均齊度低外，另有超量設計之情形，不但無法有效照明且浪費能源，其所形成的眩光，不僅影響視力，也降低空間之舒適性。	汰換耗能燈具，採用高效率LED燈具，可大幅降低用電密度；另可採用具定時熄滅功能的桌上型檯燈，加強作業面照明。

書庫區平時使用人數少，人來人往變動性甚大，燈具卻經常性開啓，造成能源耗費。	利用書櫃間之防傾倒鋼管，將燈具配置在適當位置，並於走道設置紅外線感應器，藉由光阻感應及透過人體感應，達到無人時自動開關燈具，有效達到節能。

屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
建築物屋頂受到外氣影響甚大，隔熱性能差的屋頂會增加室內環境的熱負荷，故改善屋頂隔熱可減少空調能源消耗，增加舒適性。屋頂隔熱方式甚多，包括鋪設隔熱層，利用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱傳遞入室內；或是採用屋頂綠化不但可降低都市熱島效應以減緩地球暖化，亦可替建築物降溫、綠美化都市環境以及淨化都市空氣。藉由提升屋頂綠化面積，及選用降溫效果高的植栽，可隔絕降低建築物的熱量負荷，降低屋頂層的室內溫度，達到節能減碳及改善室內熱舒適度的效果。
屋頂隔熱節能改善
鋪設隔熱層	雙層屋頂構造

運用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱	利用上層構造來遮蔽直接日射，中間設計為空氣層，以風力或浮力通風的原理來散熱
改善前	改善後

屋頂綠化改善
屋頂綠化	屋頂綠化 / 資料來源：技嘉科技企業總部屋頂綠化

外遮陽改善
外遮陽設計在亞熱帶地區是建築外殼節能改善最有效的方法之一，其影響整體空調耗能變動約兩成左右，另外遮陽同時也是一種科學化、綜合化的建築風格設計法，其會因地方緯度及氣候特性之不同而形成具地方特色之遮陽型式。因此，外遮陽之設計不但能達成節能之目的，亦能塑造地方風貌。
外遮陽改善
改善前	改善後

大樓為獨棟建物，東、西兩側近處均無建物遮蔽，因夏日大樓受日照曝曬整日，造成建物本體溫度上升；又為使服務場所及辦公空間維持舒適合宜的溫度，勢必提高空調冷氣運轉率，而徒耗電力。	於西側採用造型鋁遮陽棚，依高低窗的位置不同，分為上下兩層，固定於窗框上；表面沖孔率約為百分之八。於東側採用鋁合金百葉遮陽板，沖孔率約為百分之八，裝設高度不影響視野、景觀，且可有效遮陽隔熱為原則。

外遮陽改善前日曬嚴重，不但空間不舒適，其對於空調使用來說也相對耗能。	改善後新增外遮陽，不但防止日曬與眩光，更有效節能與提升室內環境舒適度，也善豐富了原本立面造型。

戶外遮棚改善
熱島效應為現代化城鎮的共同環境問題，往往造成對微氣候、人類以及野生動植物棲息地的影響，並造成空調設備的大量使用，進而導致能源浪費。適當的綠化及設置戶外遮棚，有助於隔熱和避免室內受紫外光直接照射、降低室內溫度、減少使用冷氣和減低耗電量、改善都市微氣候，並進而減緩都市熱島效應的現象。
改善案例：國立臺灣科學教育館
改善前	改善後

臺灣科學教育館改善前，毫無遮蔽的戶外空間使得戶外環境嚴重受日曬影響。	戶外花架隔熱改善工程改善後遊客使用現況。

基地保水改善
隨著人口密度與都市開發強度之上升，透水性地表漸漸被道路與建築物等不透水性鋪面覆蓋，除了使地表溫度日益上升，更造成地表逕流量暴增而造成都市洪水。藉由基地保水設計手法(如綠地、被覆地或草溝設計、透水鋪面設計、貯集滲透空地、滲透排水管設計、滲透陰井設計、滲透策溝設計)，以促進土地之水循環能力、改善生態環境、調節微氣候、緩和氣候高溫化現象，並進而降低公共排水設施負荷、減少都市洪水發生率將是日益重要的課題。

改善案例：行政院衛生署朴子醫院
改善前	改善後

第一辦公室前方以及一側之停車場原為不透水鋪面	以植草磚進行停車格鋪面改造，增加基地透水設計。

建築門窗用玻璃貼膜
建築門窗用玻璃貼膜用於建築節能用途可稱為「玻璃隔熱紙」或「玻璃節能膜」，泛指貼附於建築用玻璃外側或內側以作為阻絕或反射太陽日射輻射以達節能與室內熱舒適之產品。建築門窗用玻璃貼膜具有方便施工、成本上較增設外遮陽經濟與維護較容易等優點。適合當建築物欲設置外遮陽但搭設施工鷹架不易或建築面積計算上之法規限制等因素，可選擇設置貼附建築門窗用玻璃貼膜。
建築門窗用玻璃貼膜
建築門窗用玻璃貼膜	改善後

建築門窗用玻璃貼膜選擇多樣，具有不同的光學性能，可依預算與需求挑選合適之產品。	建築物玻璃帷幕外牆不易架設外遮陽板，可設置建築門窗用玻璃貼膜以阻隔熱輻射。

雨水貯集利用
臺灣的年平均雨量約為二千五百毫米，為世界平均雨量之二點五倍，但因人口密度高及地形的影響，導致每人每年平均分配的降水量卻不及全世界平均值之五分之一，再加上雨量分佈不均、雨水收集不易、水資源利用不佳等因素，致使臺灣成為一個嚴重的缺水國，因此如何節水及有效利用水資源，為缺水對策最重要的方法。
雨水貯集利用
改善後	改善後

地面新設雨水收集及貯水槽設施，雨水經處理後可提供大樓沖廁、刷洗地板及澆灌用水。	收集雨水集中於綠地上新建之雨水收集處理設施；經水質處理後，供建築物內沖廁與澆灌使用。

# 附件二、「既有建築節能改善擴大計畫」申請基本資料
申請機關基本資料

(請加蓋申請機關關防)
1. 申請機關全銜：
2. 申請機關地址：
3. 改善單位完整名稱：
4. 改善建築物地址：
5. 本案承辦組室：
6. 本案聯絡人：
7. 聯絡電話：
8. 傳真號碼：
9. 手機：
10. E-mail：
  電子送件者請加蓋關防後掃描為電子檔
建築物基本資料
1、欲改善建築物使用性質（請勾選）
- 辦公廳類 ；主要使用時間：
- 醫院類 ；主要使用時間：
- 住宿類 ；主要使用時間：
- 大型空間類 ；主要使用時間：
- 其他類： ；主要使用時間：
2、欲改善建築物之描述
建築物 / 名稱	建築物 / 何年完工	樓層數	本建築物台電之契約容量(kW)	本建築物用電時數(hr/年)	本建築物使用人數	總樓地板面積（m2）	使用空調面積（m2）	地下停車場面積（m2）
		地下 層 / 地上 層
		地下 層 / 地上 層

（若同一單位有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）
建築物能源使用資料（申請中央空調、照明、熱水設備等耗能系統者必填，餘免填）
主要使用能源種類（占百分之八十以上）？（請勾選）
電力 □燃料（瓦斯、重油或其他）________

過去一年有無超約受罰情形？（請詳述月份及金額）。
答：

台電電號為何？向台電申請之契約容量為多少（kW）？
答：

是否已建置建築能源管理系統（BEMS）
建築物 / 名稱	是否建置建築能源管理系統（BEMS）	空氣側設備為空調箱（AHU）或小型送風機（FCU）	建築物總電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶	空調系統電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶	冰水主機電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶	空氣側設備（AHU與FCU）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶	水側設備（冰水泵與冷卻水泵）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
			/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/

（若同一單位有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）

欲改善項目（例如空調、照明及熱水等）之歷史用電資料，俾利於追踨改善前後一年度效益計算比對，將考量優先列入補助：
年、月	用電度數（kWh）	最高需量
		需量（kW)	時段
例：105年7月起至106年7月	60000	582	尖峰

總計

欲改善建築物過去一年之逐月總用電量（附上前一年電費單至申請月份電費單影本亦可）：
年、月	用電度數（kWh）	最高需量
		需量（kW)	時段
例：105年7月起至106年7月	360000	582	尖峰

總計

平均單位面積耗電密度EUI（kWh/（m2×year））：
EUI＝年度總用電量（kWh）/總樓地板面積（m2）（扣除停車場面積）
答：

申請單位欲改善之項目及耗能問題描述
欲改善之項目（可複選）
勾選（）	改善項目	備註
	（一）建置或升級建築能源管理系統(BEMS)	建築節能類
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善	建築節能類
	（三）空調系統節能策略導入節能改善	建築節能類
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善	建築節能類
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善	建築節能類
	（六）室內照明節能改善	綠廳舍類
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善	綠廳舍類
	（八）外遮陽改善	綠廳舍類
	（九）戶外遮棚改善	綠廳舍類
	（十）基地保水改善	綠廳舍類
	（十一）建築門窗用玻璃貼膜	綠廳舍類
	（十二）雨水貯集利用	綠廳舍類

申請單位就欲改善項目之耗能問題自我描述，並可提供預期改善計畫及節能效益（申請屋頂隔熱（含屋頂綠化）、外遮陽、戶外遮棚、基地保水及雨水貯集利用等項目者無須填本項）
（可另附A4紙張說明，並儘可能詳述）：

申請單位可編列自籌款金額及說明
本計畫經費明細
勾選（）	改善項目	預估總改善預算（元）	自籌款 / （元）	自籌款占總改善預算之比率（%）
	（一）建置或升級建築能源管理系統
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善
	（三）空調系統節能策略導入節能改善
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
	（六）室內照明節能改善
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
	（八）外遮陽改善
	（九）戶外遮棚改善
	（十）基地保水改善
	（十一）建築門窗用玻璃貼膜
	（十二）雨水貯集利用

單位：新臺幣(元)
註：若貴單位不清楚所申請改善項目之「預估總改善預算」者，至少請務必填寫上表中所申請改善項目之「自籌款」或「自籌款占總改善預算之比率」，並將作為後續本部建築研究所補助款之計算依據。
    自籌配合款之預算編列方式說明：（請說明預算來源係編列公務預算或其他基金等）

非屬本計畫之其他相關計畫及經費說明
單位：新臺幣(元)
項 目	非屬本計畫之其他相關計畫經費明細		補充說明
	自籌款 / (若含其他機關單位補（捐）助款，請分列)	補助款

小計	(占總工程款 %)	(占總工程款 %)
合計

申請單位已有之節能措施及裝置（如變頻器等）：

提供有利補助審查作業之照片、圖說、設備規格與文件（可另附件）：

綜合意見描述：

※請於本計畫發布受理期限內，將欲改善建築物或基地之基本資料表填妥後，申請資料一式五份併檢附電子檔案發文檢送至本部建築研究所委託之專業輔導團隊彙辦，逾期或未發文皆不受理。
# 附件三、補助直轄市、縣(市)政府「既有建築節能改善擴大計畫」作業流程

作業流程	注意事項
完工、查核及驗收 / 計畫結案 / 工程標與TAB標(綠廳舍類無此標)發包及施工 / 設計監造標發包及細部設計 / 報本部核定受補助機關入選名單 / 受理申請 / 決選會議 / 初選會議 / 辦理通知	辦理通知 / 本須知報經本部核定後，函文通知申請機關並公告於本部建築研究所網站。 / 受理申請 / 於申請受理期間內，申請機關備妥須知規定申請應備資料，送本部建築研究所委託之專業輔導團隊收件。 / 初選會議 / 由本部建築研究所與專業輔導團委員進行申請文件內容要件審查。 / 決選會議 / 由本部建築研究所專業輔導團委員進行現場勘查後，再進行評選。 / 報本部核定受補助機關入選名單 / 評選結果由本部建築研究所報經本部核定後，將以正式函文通知。 / 設計監造標發包與細部設計 / 受補助之改善單位應於完成設計監造標發包後，依本部核定之改善項目進行細部設計圖說相關資料之製作，函送本部建築研究所委託之專業輔導團隊審查。 / 工程標與TAB標(綠廳舍類無此標)發包及施工 / 受補助單位應辦理工程標發包及施作。 / 完工、查核及驗收 / 受補助之改善單位應於完工後，通知本部建築研究所委託之專業輔導團隊辦理現場查核，俟通過後方可辦理驗收。 / 計畫結案 / 於驗收合格後，於完成請領尾款後結案。

# 附件四、各直轄市及縣（市）政府財力分級及補助比率群組表

財力分級	補助比率
第1級	50%
第2級	70%
第3級	80%
第4級	85%
第5級	90%

註:財力分級，係依行政院主計總處一百零五年九月十四日主預補字第一０五０一０二一０六號函，各直轄市及縣(市)之適用財力分級應依當年度行政院主計總處公告為準。

# 附件五、計畫執行情形表
機關/單位名稱：○○○○○○○○○○
   補助直轄市、縣(市)政府「一百零九年度既有建築節能改善擴大計畫」 截至○○○年○○月底補助計畫執行情形表
接受本部建築研究所補助經費依據：○○○年○○月○○日○○○○○○○○○號函核定金額○○○○○○○○元整。 單位：新臺幣元
項次編號	縣市別	受補之改善助單位名稱	計畫名稱	改善項目	已納入預算或議會同意墊付日期 (YY/MM/DD)	核定補助經費（A）	自籌經費 / (若含其他機關單位補（捐）助，請分列) / （B）	計畫總經費 / （C=A+B）	計畫執行進度					績 效 衡 量 指 標				備註
				預定發生權責日期 (YY/MM/DD)	實際發生權責日期 / (YY/MM/DD)	預定完成日期 / (YY/MM/DD)	實際完成日期 / (YY/MM/DD)	預訂執行進度（%）	實際執行進度 / （%）	執行進度差異 / （%）	指標項目	預計目標	目標達成情形	目標達成情形%	1.最新辦理情形。 / 2.進度落後原因及改善對策。 / 3.非屬本計畫之其他相關計畫及經費說明。 / 4.已完成報本部建築研究所結案者，請填本部建築研究所同意日期及文號。
1

填表說明：1.「核定補助經費」欄所列係指本部核定之補助金額。
2.「自籌經費」欄所列係指申請單位申請時所列之自籌款(含其他單位補（捐）助款)。
3.「計畫執行進度」欄所列係指總計畫之實際執行進度，非為總計畫經費支出進度。
4.「預訂發生權責日期」及「實際發生權責日期」欄所列「權責日期」係指合約簽訂或辦理請購日期。
5.「績效衡量指標」欄所列係指應填寫核定計畫之各績效衡量指標項目及實際辦理情形。
6.「備註」欄所列係指應填列最新辦理情形、進度落後原因及改善對策、非屬本計畫之其他相關計畫及經費說明、及已完成報本部建築研究所結案者，請填本部建築研究所同意日期及文號。
7.若各直轄市、縣(市)政府轄下有二個以上之受補助之改善單位，則應分列並以各受補助之改善單位之核定補助金額採加權平均方式計算其總計執行進度。
業務單位承辦人： 業務單位主管： 機關單位首長或授權人：